
云南省盈江县澳洲坚果产业科技特派团项目

询价采购文件
采  购  人：云南省热带作物科学研究所
日   期：二○二一年七月
目  录

1

第一章 询价采购公告

1

1、项目名称

1

2、项目范围

1

3、产品交货时间及交货地点

1

4、质量要求和质量保修期

1

5、合格的供应商

2

6.报价要求

2

7.注意事项

第二章 响应文件格式
4
报价表
5
6

一、 投标函

7

二、质量保证书

8

三、法定代表人证明书

9

四、法定代表人授权书

10

五、资格证明文件

11

六、分项报价明细表

12

七、技术指标响应偏离表

13

八、售后服务承诺

14

九、报价申请人企业情况一览表

15


（格式自拟）
十、报价申请人认为需要提交的其他资料
16

第三章 项目具体要求



第一章 询价采购公告
1、项目名称
云南省盈江县澳洲坚果产业科技特派团项目。
2、项目范围
申请人须按《询价采购需求一览表》所投标段整体提交，不得遗项、漏项，否则做无效标处理。（采购货物技术参数要求详见询价采购文件）
询价采购需求一览表
	序号
	产品（项目）名称
	数量
	计量

单位
	详细内容及具体参数
	是否允许进口

	1
	超声波清洗机
	1
	台
	
	否

	2
	气调包装机
	1
	台
	
	否

	3
	真空包装机
	1
	台
	
	否

	4
	精密热风烤箱 
	1
	台
	
	否

	5
	户外音响
	1
	台
	
	否


预算总计（元）：15,0600.00 元

3、产品交货时间及交货地点
产品的交货时间：合同签订后合同签订后，30天内完成供货。 

交货地点：采购方指定地点。

4、质量要求和质量保修期

4.1质量要求：按国家及相关行业验收标准，一次性验收合格。

4.2质量保修期：1年。

5、合格的供应商
供应商同时具备以下特定条件应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：

5.1.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
5.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2019年度或 2020年度经第三方审计的审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），近一年新成立的公司，提供成立之日起至磋商时的财务报表或是基本开户银行出具的资信证明或是财政部门认可政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
5.3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2020年6月至今连续3个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的磋商供应商，应提供相应文件证明）。
5.4.参加磋商采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指磋商供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明。
5.5.供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”。
5.6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的磋商采购活动。

5.7.不接受联合体投标。
5.8.不接受具有控股关系的母、子公司同时投标。
5.9.中标人不得将中标产品分销或转让其他经销商。

6.报价要求
6.1供应商必须具有独立法人资格、具有《企业法人营业执照》，且营业执照可从事本项目实施。
6.2报价以人民币为单位报价。密封投标，因未按招标文件要求密封造成的泄密，采购人概不负责。
7.注意事项
7.1报价材料：应按询价文件中的响应文件格式统一编写。所有报价文件（含正本1份、副本1份）应同时做一个密封包，骑缝章为密封章或报价人公章。投标文件正本与副本必须清晰并注明“正本”、“副本”字样，若副本和正本不符，以正本为准，副本可以是正本的复印件。
7.2报价资料投递截止时间:2021年7月20日至2021年7月22日（节假日除外，上午8:00-12:000，下午15:00-18:00）。
 
采购人：云南省热带作物科学研究所
地 址：西双版纳傣族自治州景洪市宣慰大道99号
联系人：王勇方

联系电话：15087600757

日期：2021年7月19日
第二章 响应文件格式
云南省盈江县澳洲坚果产业科技特派团项目
询价响应文件
报价人名称:                                 (盖章)
法定代表人或委托代理人:                   (签字)
日期:年月日

报价表
项目名称： 
	报价人
	

	报价

（单位：万元）
	大写：
小写：

	交货期

（含安装、调试）
	

	质保期
	

	备注
	


注：本表请附于响应文件首页。
报价人名称（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
日期：年月日
投标函

云南省热带作物科学研究所（采购人名称）：

我方全面研究了“（项目名称）”询价文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权        （姓名、职务）代表我方（报价人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需货物/服务，总投标价为人民币      万元（大写：  ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的相关责任和义务，保证于合同签字生效后同    日内完成项目的安装、调试，并交付招标人验收、使用。

3、我方并承诺不会发生虚假响应招标文件的投标文件情况，若出现退还全部货款并提供全新优于参数要求设备。

4、我方为本项目提交的投标文件正本    份，副本    份。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方愿按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》履行自己的全部义务。
7、我方完全理解招标人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

8、投标有效期：      。

报价人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
通讯地址：

邮政编码：

联系电话：
传　真：   
日　期：

二、质量保证书
致：云南省热带作物科学研究所
本书作为  （报价人名称） 对（项目名称）提供的质量保证的证明。
   我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的货物是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的货物，保证项目完成符合国家有关安全防范标准；

2、提供的货物符合响应文件承诺和所签合同规定的技术要求；

3、保证“投标服务承诺”全部内容的满足。

4、……

5、……

……

    本保证书自开标日起至质保期结束之日均有效。

报价人名称（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
日期：年月日
三、法定代表人证明书
           同志，现任我单位   （职务），为法定代表人，特此证明。
有效日期：日历天(从谈判申请截止之日算起) ，签发日期：年月日
单位名称（盖章）：
代表人性别：       年龄：       身份证号码：
营业执照号码：

经济性质：
主营：
兼营：
附：法定代表人身份证复印件（正面、反面）
四、法定代表人授权书
              ：
现委派（姓名、职务）参加贵单位组织的（项目名称）询价采购活动，全权代表我单位处理谈判申请的有关事宜。
被授权人姓名：性别：
年龄：
职务：
身份证号码：
邮编：
通讯地址：
电话：
单位名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
年月日
附：授权代表身份证复印件（正面、反面）
五、资格证明文件
1、企业法人营业执照副本原件或加盖鲜章的复印件（非三证合一的还需携带企业税务登记证副本、组织机构代码证副本）；

2、提供2019年度或 2020年度经第三方审计的审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），近一年新成立的公司，提供成立之日起至磋商时的财务报表或是基本开户银行出具的资信证明或是财政部门认可政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3、提供2020年6月至今连续3个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的磋商供应商，应提供相应文件证明）；

4、参加询价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指磋商供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

5、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”；

六、分项报价明细表

项目名称： 

	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	分项报价合计（元）
	
	


报价人名称（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
日期：年月日
七、技术指标响应偏离表
项目名称： 
	序号
	货物（设备）名称
	谈判文件要求
	投标响应
	偏离对货物（设备）性能的影响
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 报价人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其报价申请或成交资格，并按有关规定进行处罚。
报价人名称（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
日期：年月日
八、售后服务承诺
项目名称： 
	售后服务（包括技术支持）内容说明
	备注

	
	


报价人名称（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
日期：年月日
九、报价申请人企业情况一览表
	企业名称
	
	邮编
	

	企业地址
	
	电话
	

	法定代表人
	
	企业负责人
	
	企业性质
	

	注册资金
	万元
	
	
	

	职工总数
	
	技术管理人数
	
	

	主营范围：
1．
2．
3．
……

	其他需要说明的情况：


	经营业绩
	年度
	营业额（万元）

	
	2018
	

	
	2019
	

	
	2020
	


报价人名称（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
日期：年月日
十、报价申请人认为需要提交的其他资料

（格式自拟）
项目具体要求

一、超声波清洗机

主要功能：

具有清洗和烘干两个功能，一机多用，独立控制，节能高效。

技术参数：

1、第一槽：

清洗槽容量 ：108L；

震头：30 个；

内胆材料：2.0SUS304不锈钢；

数码控制工作时间 1-999 分钟可调；

内槽尺寸：600*450*400mm；  

超声波功率：1500W 可调；

频率：28KHZ；

2、第二槽：

烘干槽容量：108L；

内胆材料：2.0SUS304 不锈钢； 

烘干功率：4500W；

内槽尺寸：600*450*400mm；

主机电压：380v，

4、重量：120kg;

5、整体尺寸：1500*850*800mm

6、配置：主机1台。

售后：质保一年，终身维护。
二、气调包装机

技术参数：

功能：包装时可实现定量真空充O2/CO2/N2。

1、生产能力：2-4次/分钟
2、生产方式：一出二，可根据用户数实际需求作定制化生产方式。后期承诺给予优惠升级。

3、包装磨具：模具长宽固定200mm*140mm，高度可调（视包装盒尺寸调整）。

4、整机功率:3.0kw 

5、使用电源：380V/50HZ 

6、温控范围：0-300℃ 

7、耗气量：0.45m³/min

8、重量：350KG  

9、外型尺寸：850*890*1600

10、长期优惠提供配套的包装盒和封口膜等配套耗材，封口膜可视用户需求个性化设计；

配置：气调包装机一台，核心部件需品牌配件。含配套160L空压机，排气量：400l/min,储气量：160L,功率：≤4400w。
售后：质保一年，终身维护。

三、真空包装机  

特点：

防水电脑控制，304不锈钢制作，工作台及真空室为4mm厚不锈钢板，采用双向阀控制下抽式抽气方式，带油水分离装置，真空管及密封垫为硅胶材质。 

技术参数：

1.真空室尺寸：790×670×190mm

2.封口长度700mm×4条

3.封口宽度：8-10mm

4.封口线间距：550mm

5.包装能力：2-5次/分钟

6.电源：380V/50HZ 2.5KW

7.外形尺寸：1600×800×952mm

8.配置：真空包装机一套，含配套真空泵，每小时抽气约100立方米，真空度为0.1毫巴。售后：质保一年，终身维护。
四、精密热风烤箱

技术参数

1、电源 ：AC380V ； 50HZ 22KVA； 

2、尺寸：

2.1.内尺寸 ：W1500 ㎜×D1050 ㎜×H1500 ㎜； 

2.2外尺寸 ：W1980 ㎜×D1420 ㎜×H2390 ㎜； 

3、温度系统 ： 多段设定温度自动控制器(数字设定﹑显示﹐PID 自动演算，可设定 16 段高精度控制器)；

4、温度范围：常温+25~200℃,常温达200℃约需时间 35 钟(空炉测试)；

5、温度均匀性：±2﹪(150℃有载测试)； 

6、结构设计：采用双门设计,控制箱位于机台右部；机台内部采用1.0 ㎜厚不锈钢板；外部采用 SS41＃1.2 ㎜厚 钢板经防锈处理后烤漆；

7、保温材质 ：采用耐高温硅胶迫紧,环保无污染.采用双门无中柱防爆式门扣﹐强力紧密易开易关,美式全开后钮坚固耐用；

5、计时器 ：电子式 9999分﹐数字式设定及显示；

6、送风系统：双面底部垂直送风，加热温度均匀；采用强力型多翼风轮送风专用长轴马达 ；

7、安安全保护系统：配超温防止器、马达过电流保护、控制线路保险丝、电热过电流保护、无熔丝开关等功能；

8、外观装置 ：设计有进风口、出风口、全开后钮、专利卡式门扣、塑料把手等； 

配置：精密热风烤箱一台。

售后：质保一年，终身维护。
五、音响

技术参数：

1.适合场所：会议和室外培训

2.电源:电池供电

3.电池容量：12V/5000Ma

4.连续工作时间：7小时

5.额定功率：50W

6.最大功率：450W

7.蓝牙范围：0-12米

8.调频范围：87.5-108MZ

9.频响：±6dB 

10.音箱控制：遥控

11.配备无线话筒和U段无线耳麦至少各1个

12.便捷式拉杆设计

13. 产品尺寸：372*220*517mm

14.扬声器单元：8+3双喇叭

15.线长：1.5m-2m

16.接口：USB+3.5mm音频接口

17主装置重量:8.3kg

18.材质：塑料

19.随机配备充电器、遥控品、透音防护罩等

售后：质保一年，终身维护。

备注：
1、本招标文件内容及具体要求中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。

2、投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标。招标文件技术参数部分每个有一个带*的指标，投标人需实质性响应。
3、涉及的所有产品设备，请以人民币进行报价。

4、如符合招标文件中技术规格的设备（产品）如因停产或其他原因造成市场上无法供货，必须采用高于原有配置设备（产品）投标。

